电磁学实验报告

姓名：许洋  学院：计算机学院  学号：2313721  组别：I

座号：7   实验日期：2024年3月22日星期五下午

实验题目：直流双臂电桥

- 实验原理：

- 直流双臂电桥适用范围：

- 用于测量低阻（10−5~10Ω）

- 因为阻值小的电阻，由于有接触电阻和接线电阻的存在，会给测量带来很大误差。尤其是当这些附加电阻和待测电阻可以比拟时，测量误差就更大了。为了消除这些附加电阻的影响，人们常把低阻做成四端结构，并采用直流双臂电桥进行测量。

- 四端法：

- 将低电阻做成四个接头，称为四端结构，使用时，外侧两个接头J、J’串入工作电路并流过很大电流，故称作“电流接头”；中间与Y、Y’相连的两个接头P、P’被称作“电压接头”。Y、Y’之间的阻值可做成精确而稳定的已知阻值。

- 推导测量公式：

- 低阻均做成四端结构，那么测量低组也就归结于如何测出下图中低阻体上Y、 Y’间的阻值。R0为标准低阻，Rx为待测低阻。四个比例臂电阻R1、R1'、R2、R2'一般都有意做成几十欧姆以上的阻值，因此它们所在桥臂中接线电阻和接触电阻的影响便可忽略。两个低阻相邻电压接头间的电阻设为Rr，常称为“跨桥电阻”。当电流计G指零时，电桥达到平衡，于是由基尔霍夫定律可以写出下面三个回路方程：

- I1R1=I0R0+I1'R1'

- I1R2=I0Rx+I1'R2'

- (I0−I1')Rr=I1'(R1'+R2')

- 式中I1、I0、I1'分别为电桥平衡时通过电阻R1、R0、R1'的电流。将上式整理有

- R1Rx=R2R0+(R2R1'−R1R2')rRr+R1'+R2'

- 如果电桥的平衡是在保证R2R1'−R1R2'=0，即 R2R1=R2‘R1' 的条件下调得的，那么上式简化为

- Rx=R2R1R0

- 已知R0和比值R2 / R1，就可以算出Rx。由此知双臂电桥的测量平衡条件是

- R2R1=R2’R1‘=RxR0

- 本实验选择的调节双臂电桥平衡的方法是：选定标准电阻R0=10n（n为整数），同步调节比例臂电阻 R2、R2'（即在调节过程中始终保持R2R1=R2’R1‘成立），使电流计示零。

- 画出实验电路图：

- 双臂电桥灵敏度：

- 双臂电桥平衡后，将比例臂电阻 R2、R2'同步地偏调 ∆R2=∆R2'，若电流计示数改变∆I，则灵敏度S为

- S=∆I∆R2R2

- 且S=∆I∆R2R2=∆I∆RxRx

- 得出双臂电桥灵敏度的表达式：

- S=UC∙1(R1+R2)+(2+R1R2+RxR0)Rg'

- 或

- S=I(R0+Rx)C(R1+R2)+(2+R1R2+RxR0)Rg'

- 数据处理：

- 1.铜棍电阻率的测量：

- （1）铜棍长度（两个电压接头之间）：

- I=（350.0±0.3）mm

- B类不确定度：

- 单次测量ubx = 0.5mm/3 = 0.29mm

- 所以铜棍长度可表示为（350.0±0.3）mm

- （2）铜棍直径测量：螺旋测微器零点读数：0.300mm

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径（mm） | 5.140 | 5.160 | 5.160 | 5.140 | 5.150 | 5.150 |

- 铜棍直径：d=（5.150±0.007）mm

- 计算过程如下：

- 列表求d的平均值

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d_i | 5.140 | 5.160 | 5.160 | 5.140 | 5.150 | 5.150 |
| v_i | -0.010 | 0.010 | 0.010 | -0.010 | 0.000 |  |

- （3）调节电桥平衡：

| - 电桥状态 | - R2(=R2' ) | - Rx | - ΔR2(=ΔR2') | - ΔI | - S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 数据记录 | - 311.0Ω | - 3.110*10−4Ω | - 7Ω | - 1.0nA | - 44.43nA |

- Rx的总相对不确定度为：

- 电阻率

- 2.铝棍电阻率的测量：

- （1）铝棍长度（两个电压接头之间）：

- I=（  350.0  ±  0.3 ）mm

- B类不确定度：

- 单次测量ubx = 0.5mm/3 =0.29mm

- 所以铝棍长度可表示为（350.0±0.3）mm

- （2）铝棍直径测量：螺旋测微器零点读数：0.300mm

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径（mm） | 5.130 | 5.120 | 5.115 | 5.125 | 5.120 | 5.122 |

- 铝棍直径：d=（5.1220±0.0030）mm

- 计算过程如下：

- 列表求d的平均值

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d_i | 5.130 | 5.120 | 5.115 | 5.125 | 5.120 | 5.122 |
| v_i | 0.008 | -0.002 | -0.007 | 0.003 | -0.002 |  |

- （3）调节电桥平衡：

| - 电桥状态 | - R2(=R2' ) | - Rx | - ΔR2(=ΔR2') | - ΔI | - S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 数据记录 | - 741.0Ω | - 7.410*10−4Ω | - 10Ω | - 1.0nA | - 74.10nA |

- Rx的总相对不确定度为：

- （4）电阻率的计算：

- 3.铁棍电阻率的测量：

- （1）铁棍长度（两个电压接头之间）：

- I=（  350.0  ±  0.3 ）mm

- B类不确定度：

- 单次测量ubx = 0.5mm/3 = 0.29mm

- 所以铁棍长度可表示为（350.0±0.3）mm

- （2）铁棍直径测量：螺旋测微器零点读数：0.300mm

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径（mm） | 5.130 | 5.150 | 5.150 | 5.160 | 5.150 | 5.148 |

- 铁棍直径：d=（5.148±0.006）mm

- 计算过程如下：

- 列表求d的平均值

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d_i | 5.130 | 5.150 | 5.150 | 5.160 | 5.150 | 5.148 |
| v_i | -0.018 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.002 |  |

- （3）调节电桥平衡：

| - 电桥状态 | - R2(=R2' ) | - Rx | - ΔR2(=ΔR2') | - ΔI | - S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 数据记录 | - 12798.0Ω | - 1.27980*10−2Ω | - 100Ω | - 1.0nA | - 127.98nA |

- Rx的总相对不确定度为：

- （4）电阻率

- 实验分析讨论及思考题

- 实验分析：

- 本实验运用比较法，通过使 R2R1 = R'2R'1，测出其比值，最终得出Rx的值。实验中，要注意调节时保证同步调节。

- 此方法可以消除接线电阻、接触电阻的影响，因此适合测量低阻（10−5~10Ω）

- 公式推导：

- 课本第二道思考题：

- 测量B、C两条线之间的电阻。

- 若选择不当，则导致电阻测量值偏大，长度测量值偏小，使得电阻率偏大。